[image: image1.wmf]
Министерство здравоохранения Республики Крым 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 «СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №6»
ПРИКАЗ
от « 29 » декабря 2018                           № 420
г. Симферополь                                                                           

Об установлении

противопожарного режима


В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской федерации (ППР), и в целях укрепления пожарной безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

	1.
	Установить на объектах больницы противопожарный режим:

	1.1.
	Курение на территории и в помещениях запрещается.

	1.2.
	Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и.т.п.) в административных зданиях и помещениях запрещается.

	1.3.
	Устраивать свалки горючих отходов, мусора, опавших листьев и.т.п., на территории не разрешается.

	1.4.
	Сжигание мусора, сухой травы, листьев деревьев на территории запрещается.

	1.5.
	Горючие отходы, мусор и т.п. после уборки помещений выносить в контейнеры, расположенные на специально отведенной площадке.

	1.6.
	В помещениях разрешается размещать только необходимую для деятельности предприятия мебель, технику, и другие принадлежности. Последние должны храниться в шкафах, на стеллажах, столах или других устойчивых стойках.

	1.7.
	Во всех помещениях, которые по окончанию работ закрываются или не контролируются дежурным персоналом, электроустановки и электроприборы должны быть обесточены.

	1.8.
	При проведении временных огневых работ (газо- электросварка) и других пожароопасных работ - удалить из здания людей (или проводить работы в их отсутствие), обеспечить место проведения этих работ огнетушителем, щитом пожарным.

После окончания работ тщательно осмотреть место их проведение на отсутствие очагов возгорания.

	1.9.
	При обнаружении пожара:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть;

- задействовать систему оповещения людей о пожаре;

- приступить к эвакуации людей из здания в безопасное место;

- принять меры по тушению пожара.

	1.10.
	Противопожарный инструктаж с работниками проводить согласно порядка и сроков, определенных соответствующим приказом.

	2.
	Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.


И.О. Главного врача                             А.В.Перелыгин

�








